## CAL CERT.
IntelliCal Intensity Cal Lamp LSVN0021
Relative Irradiance
Wavelength (nm)
Intellical IntensiCal Lamp S/N |  | Calibration Date |  | Calibration Uncertainty
LSVN0021 |  | 2022-04-20 |  | 5% 425-1000 nm

## DATA
400 | 0.0016856
400.2 | 0.0018597
400.4 | 0.0019178
400.6 | 0.0020465
400.8 | 0.0019195
401 | 0.0017191
401.2 | 0.0017496
401.4 | 0.0016784
401.6 | 0.0017784
401.8 | 0.0017403
402 | 0.0018298
402.2 | 0.0016878
402.4 | 0.0017703
402.6 | 0.0017867
402.8 | 0.0016652
403 | 0.0017594
403.2 | 0.0017354
403.4 | 0.0015509
403.6 | 0.0016138
403.8 | 0.0015168
404 | 0.0013844
404.2 | 0.0012784
404.4 | 0.0010753
404.6 | 0.0010007
404.8 | 0.00093444
405 | 0.0011438
405.2 | 0.0011145
405.4 | 0.0013902
405.6 | 0.0014159
405.8 | 0.0013103
406 | 0.0013438
406.2 | 0.0014103
406.4 | 0.0014865
406.6 | 0.001684
406.8 | 0.0017178
407 | 0.001842
407.2 | 0.0017746
407.4 | 0.0018175
407.6 | 0.0017132
407.8 | 0.0017284
408 | 0.0018723
408.2 | 0.0017446
408.4 | 0.0018059
408.6 | 0.0018321
408.8 | 0.0016957
409 | 0.0017022
409.2 | 0.0016041
409.4 | 0.0017808
409.6 | 0.0018584
409.8 | 0.0018429
410 | 0.0018888
410.2 | 0.0018807
410.4 | 0.0020485
410.6 | 0.0019397
410.8 | 0.0018248
411 | 0.0018272
411.2 | 0.0017882
411.4 | 0.001839
411.6 | 0.0017013
411.8 | 0.0015926
412 | 0.0016535
412.2 | 0.0018346
412.4 | 0.0019969
412.6 | 0.0019861
412.8 | 0.0021278
413 | 0.0023024
413.2 | 0.0025333
413.4 | 0.002763
413.6 | 0.0027888
413.8 | 0.0028901
414 | 0.0029885
414.2 | 0.003094
414.4 | 0.0031875
414.6 | 0.0033246
414.8 | 0.0034421
415 | 0.0035414
415.2 | 0.003594
415.4 | 0.0035512
415.6 | 0.0034922
415.8 | 0.0036277
416 | 0.0037308
416.2 | 0.0039333
416.4 | 0.0040143
416.6 | 0.0040351
416.8 | 0.0040426
417 | 0.0042064
417.2 | 0.0043085
417.4 | 0.0045307
417.6 | 0.0047507
417.8 | 0.0050602
418 | 0.0053466
418.2 | 0.0057291
418.4 | 0.0058442
418.6 | 0.0061033
418.8 | 0.006267
419 | 0.0064453
419.2 | 0.0067087
419.4 | 0.0070547
419.6 | 0.0072816
419.8 | 0.007553
420 | 0.0077538
420.2 | 0.0079871
420.4 | 0.008043
420.6 | 0.0083322
420.8 | 0.0085457
421 | 0.0088908
421.2 | 0.0092574
421.4 | 0.0096824
421.6 | 0.01002
421.8 | 0.010491
422 | 0.010909
422.2 | 0.011379
422.4 | 0.011773
422.6 | 0.012306
422.8 | 0.01286
423 | 0.013426
423.2 | 0.013904
423.4 | 0.014496
423.6 | 0.01485
423.8 | 0.015438
424 | 0.015953
424.2 | 0.016489
424.4 | 0.017035
424.6 | 0.017745
424.8 | 0.018359
425 | 0.019064
425.2 | 0.019847
425.4 | 0.020592
425.6 | 0.021312
425.8 | 0.022245
426 | 0.023071
426.2 | 0.023952
426.4 | 0.02489
426.6 | 0.025815
426.8 | 0.026795
427 | 0.027778
427.2 | 0.02888
427.4 | 0.030057
427.6 | 0.031311
427.8 | 0.032499
428 | 0.033654
428.2 | 0.034885
428.4 | 0.03606
428.6 | 0.03727
428.8 | 0.038571
429 | 0.039948
429.2 | 0.041468
429.4 | 0.042852
429.6 | 0.044301
429.8 | 0.045724
430 | 0.04735
430.2 | 0.049037
430.4 | 0.050618
430.6 | 0.052428
430.8 | 0.054292
431 | 0.056278
431.2 | 0.058218
431.4 | 0.060144
431.6 | 0.062173
431.8 | 0.064226
432 | 0.066381
432.2 | 0.068549
432.4 | 0.070805
432.6 | 0.073287
432.8 | 0.075594
433 | 0.078145
433.2 | 0.080646
433.4 | 0.083239
433.6 | 0.085941
433.8 | 0.088712
434 | 0.091439
434.2 | 0.09447
434.4 | 0.097438
434.6 | 0.10043
434.8 | 0.10354
435 | 0.10686
435.2 | 0.11009
435.4 | 0.11343
435.6 | 0.11686
435.8 | 0.12031
436 | 0.12394
436.2 | 0.12774
436.4 | 0.13139
436.6 | 0.13526
436.8 | 0.13936
437 | 0.14347
437.2 | 0.14763
437.4 | 0.15196
437.6 | 0.15627
437.8 | 0.16067
438 | 0.16531
438.2 | 0.16996
438.4 | 0.17465
438.6 | 0.17956
438.8 | 0.18448
439 | 0.18944
439.2 | 0.19447
439.4 | 0.19963
439.6 | 0.20486
439.8 | 0.21031
440 | 0.21589
440.2 | 0.22144
440.4 | 0.22711
440.6 | 0.23287
440.8 | 0.23869
441 | 0.24462
441.2 | 0.25055
441.4 | 0.25654
441.6 | 0.26262
441.8 | 0.26879
442 | 0.27491
442.2 | 0.28109
442.4 | 0.28729
442.6 | 0.29353
442.8 | 0.29984
443 | 0.30607
443.2 | 0.31235
443.4 | 0.31867
443.6 | 0.32497
443.8 | 0.33122
444 | 0.33744
444.2 | 0.34366
444.4 | 0.34974
444.6 | 0.35586
444.8 | 0.36185
445 | 0.36767
445.2 | 0.37349
445.4 | 0.37921
445.6 | 0.38479
445.8 | 0.3903
446 | 0.39566
446.2 | 0.40074
446.4 | 0.40566
446.6 | 0.41045
446.8 | 0.415
447 | 0.41938
447.2 | 0.42363
447.4 | 0.42761
447.6 | 0.4313
447.8 | 0.43474
448 | 0.43798
448.2 | 0.44097
448.4 | 0.44384
448.6 | 0.44642
448.8 | 0.44872
449 | 0.45077
449.2 | 0.45237
449.4 | 0.45383
449.6 | 0.45492
449.8 | 0.45583
450 | 0.45639
450.2 | 0.45665
450.4 | 0.45657
450.6 | 0.45623
450.8 | 0.45562
451 | 0.45471
451.2 | 0.45355
451.4 | 0.45226
451.6 | 0.45061
451.8 | 0.44885
452 | 0.44674
452.2 | 0.4445
452.4 | 0.44193
452.6 | 0.43916
452.8 | 0.43613
453 | 0.433
453.2 | 0.42978
453.4 | 0.42621
453.6 | 0.42245
453.8 | 0.41867
454 | 0.41457
454.2 | 0.41032
454.4 | 0.40602
454.6 | 0.4017
454.8 | 0.39734
455 | 0.39288
455.2 | 0.38825
455.4 | 0.38354
455.6 | 0.37892
455.8 | 0.37435
456 | 0.36949
456.2 | 0.36484
456.4 | 0.36018
456.6 | 0.35554
456.8 | 0.35078
457 | 0.34614
457.2 | 0.34151
457.4 | 0.33689
457.6 | 0.33223
457.8 | 0.32762
458 | 0.32298
458.2 | 0.3185
458.4 | 0.31412
458.6 | 0.30975
458.8 | 0.30539
459 | 0.30123
459.2 | 0.297
459.4 | 0.29287
459.6 | 0.28902
459.8 | 0.28526
460 | 0.28159
460.2 | 0.2781
460.4 | 0.27465
460.6 | 0.27098
460.8 | 0.26765
461 | 0.26442
461.2 | 0.26115
461.4 | 0.25794
461.6 | 0.25488
461.8 | 0.25171
462 | 0.2487
462.2 | 0.24569
462.4 | 0.24278
462.6 | 0.23993
462.8 | 0.23731
463 | 0.23451
463.2 | 0.23177
463.4 | 0.22913
463.6 | 0.2266
463.8 | 0.22402
464 | 0.22162
464.2 | 0.2191
464.4 | 0.21672
464.6 | 0.21423
464.8 | 0.21175
465 | 0.20925
465.2 | 0.20686
465.4 | 0.20452
465.6 | 0.20215
465.8 | 0.19978
466 | 0.19745
466.2 | 0.19499
466.4 | 0.19265
466.6 | 0.19033
466.8 | 0.18807
467 | 0.18586
467.2 | 0.18366
467.4 | 0.18141
467.6 | 0.17916
467.8 | 0.17699
468 | 0.17483
468.2 | 0.17257
468.4 | 0.17041
468.6 | 0.16823
468.8 | 0.16603
469 | 0.16385
469.2 | 0.16164
469.4 | 0.15947
469.6 | 0.15737
469.8 | 0.1553
470 | 0.15315
470.2 | 0.15105
470.4 | 0.14898
470.6 | 0.14695
470.8 | 0.14493
471 | 0.14292
471.2 | 0.14094
471.4 | 0.13899
471.6 | 0.1371
471.8 | 0.13516
472 | 0.13327
472.2 | 0.13141
472.4 | 0.12963
472.6 | 0.12792
472.8 | 0.12613
473 | 0.12441
473.2 | 0.12279
473.4 | 0.1211
473.6 | 0.11952
473.8 | 0.11797
474 | 0.11655
474.2 | 0.11501
474.4 | 0.11368
474.6 | 0.11224
474.8 | 0.11092
475 | 0.10965
475.2 | 0.10832
475.4 | 0.10699
475.6 | 0.10584
475.8 | 0.10467
476 | 0.10346
476.2 | 0.1023
476.4 | 0.10131
476.6 | 0.10021
476.8 | 0.099235
477 | 0.098185
477.2 | 0.097201
477.4 | 0.096295
477.6 | 0.095443
477.8 | 0.094551
478 | 0.093739
478.2 | 0.092955
478.4 | 0.092155
478.6 | 0.091357
478.8 | 0.090637
479 | 0.089908
479.2 | 0.089174
479.4 | 0.08857
479.6 | 0.087909
479.8 | 0.087326
480 | 0.086769
480.2 | 0.086233
480.4 | 0.085708
480.6 | 0.085198
480.8 | 0.084693
481 | 0.084234
481.2 | 0.083847
481.4 | 0.083538
481.6 | 0.083195
481.8 | 0.083019
482 | 0.082697
482.2 | 0.082385
482.4 | 0.082071
482.6 | 0.081776
482.8 | 0.08156
483 | 0.081388
483.2 | 0.081128
483.4 | 0.080928
483.6 | 0.080746
483.8 | 0.080605
484 | 0.080393
484.2 | 0.080245
484.4 | 0.080139
484.6 | 0.080015
484.8 | 0.08001
485 | 0.079968
485.2 | 0.079909
485.4 | 0.079941
485.6 | 0.079882
485.8 | 0.079824
486 | 0.079824
486.2 | 0.079845
486.4 | 0.079902
486.6 | 0.079954
486.8 | 0.080041
487 | 0.080129
487.2 | 0.080228
487.4 | 0.0804
487.6 | 0.080511
487.8 | 0.080717
488 | 0.08096
488.2 | 0.081123
488.4 | 0.081349
488.6 | 0.081561
488.8 | 0.081777
489 | 0.082072
489.2 | 0.082351
489.4 | 0.082621
489.6 | 0.082845
489.8 | 0.083256
490 | 0.083597
490.2 | 0.083939
490.4 | 0.08431
490.6 | 0.084688
490.8 | 0.085174
491 | 0.085643
491.2 | 0.086041
491.4 | 0.086466
491.6 | 0.086939
491.8 | 0.087496
492 | 0.087959
492.2 | 0.088448
492.4 | 0.089033
492.6 | 0.0896
492.8 | 0.090204
493 | 0.090698
493.2 | 0.091299
493.4 | 0.091978
493.6 | 0.092652
493.8 | 0.093304
494 | 0.093875
494.2 | 0.094583
494.4 | 0.095328
494.6 | 0.096032
494.8 | 0.096733
495 | 0.097459
495.2 | 0.098304
495.4 | 0.099088
495.6 | 0.099868
495.8 | 0.1007
496 | 0.10154
496.2 | 0.1025
496.4 | 0.10326
496.6 | 0.1041
496.8 | 0.10494
497 | 0.10582
497.2 | 0.10672
497.4 | 0.10755
497.6 | 0.10844
497.8 | 0.10933
498 | 0.11019
498.2 | 0.11111
498.4 | 0.11196
498.6 | 0.11292
498.8 | 0.1139
499 | 0.11481
499.2 | 0.11584
499.4 | 0.11682
499.6 | 0.11784
499.8 | 0.11881
500 | 0.11979
500.2 | 0.12076
500.4 | 0.12181
500.6 | 0.12283
500.8 | 0.12382
501 | 0.12474
501.2 | 0.12582
501.4 | 0.12679
501.6 | 0.12784
501.8 | 0.12883
502 | 0.12989
502.2 | 0.13102
502.4 | 0.13213
502.6 | 0.13317
502.8 | 0.13425
503 | 0.13538
503.2 | 0.13652
503.4 | 0.13757
503.6 | 0.13867
503.8 | 0.13971
504 | 0.14086
504.2 | 0.14198
504.4 | 0.14302
504.6 | 0.14416
504.8 | 0.14522
505 | 0.14633
505.2 | 0.14744
505.4 | 0.14859
505.6 | 0.14976
505.8 | 0.15085
506 | 0.15197
506.2 | 0.15305
506.4 | 0.15417
506.6 | 0.1553
506.8 | 0.15638
507 | 0.15754
507.2 | 0.15869
507.4 | 0.15985
507.6 | 0.16097
507.8 | 0.16209
508 | 0.16324
508.2 | 0.16444
508.4 | 0.16564
508.6 | 0.16679
508.8 | 0.16792
509 | 0.16912
509.2 | 0.17029
509.4 | 0.17142
509.6 | 0.17252
509.8 | 0.17371
510 | 0.17484
510.2 | 0.17605
510.4 | 0.17716
510.6 | 0.17826
510.8 | 0.17939
511 | 0.18056
511.2 | 0.18167
511.4 | 0.18283
511.6 | 0.184
511.8 | 0.18514
512 | 0.18622
512.2 | 0.18741
512.4 | 0.18851
512.6 | 0.18965
512.8 | 0.19075
513 | 0.19189
513.2 | 0.19295
513.4 | 0.19406
513.6 | 0.19516
513.8 | 0.19618
514 | 0.19734
514.2 | 0.19841
514.4 | 0.19942
514.6 | 0.20048
514.8 | 0.20157
515 | 0.20266
515.2 | 0.20371
515.4 | 0.20483
515.6 | 0.20588
515.8 | 0.2069
516 | 0.208
516.2 | 0.20901
516.4 | 0.21008
516.6 | 0.21119
516.8 | 0.21222
517 | 0.21315
517.2 | 0.21416
517.4 | 0.21515
517.6 | 0.2161
517.8 | 0.21709
518 | 0.21806
518.2 | 0.21909
518.4 | 0.22012
518.6 | 0.2211
518.8 | 0.22208
519 | 0.22308
519.2 | 0.22414
519.4 | 0.22514
519.6 | 0.22614
519.8 | 0.22721
520 | 0.22822
520.2 | 0.22925
520.4 | 0.23017
520.6 | 0.23108
520.8 | 0.23206
521 | 0.2329
521.2 | 0.23377
521.4 | 0.2347
521.6 | 0.23558
521.8 | 0.23647
522 | 0.2373
522.2 | 0.23817
522.4 | 0.23902
522.6 | 0.23986
522.8 | 0.24069
523 | 0.24148
523.2 | 0.24225
523.4 | 0.24299
523.6 | 0.24367
523.8 | 0.24445
524 | 0.24514
524.2 | 0.24581
524.4 | 0.24644
524.6 | 0.24714
524.8 | 0.24781
525 | 0.24853
525.2 | 0.24922
525.4 | 0.24999
525.6 | 0.25073
525.8 | 0.25151
526 | 0.25223
526.2 | 0.25296
526.4 | 0.25376
526.6 | 0.2545
526.8 | 0.2552
527 | 0.25586
527.2 | 0.25647
527.4 | 0.25715
527.6 | 0.25782
527.8 | 0.25853
528 | 0.25912
528.2 | 0.25983
528.4 | 0.26049
528.6 | 0.26109
528.8 | 0.26172
529 | 0.26231
529.2 | 0.26297
529.4 | 0.2636
529.6 | 0.26414
529.8 | 0.26474
530 | 0.26524
530.2 | 0.26581
530.4 | 0.26629
530.6 | 0.26678
530.8 | 0.26727
531 | 0.26779
531.2 | 0.26828
531.4 | 0.26879
531.6 | 0.26926
531.8 | 0.26976
532 | 0.27027
532.2 | 0.27077
532.4 | 0.27129
532.6 | 0.27167
532.8 | 0.27213
533 | 0.2726
533.2 | 0.27303
533.4 | 0.27347
533.6 | 0.2739
533.8 | 0.27431
534 | 0.27473
534.2 | 0.27511
534.4 | 0.27553
534.6 | 0.2759
534.8 | 0.27631
535 | 0.27669
535.2 | 0.27709
535.4 | 0.27744
535.6 | 0.27781
535.8 | 0.27811
536 | 0.27848
536.2 | 0.27884
536.4 | 0.2791
536.6 | 0.27939
536.8 | 0.27966
537 | 0.27994
537.2 | 0.28019
537.4 | 0.28048
537.6 | 0.28072
537.8 | 0.28094
538 | 0.28117
538.2 | 0.28137
538.4 | 0.2816
538.6 | 0.28188
538.8 | 0.28219
539 | 0.28239
539.2 | 0.2826
539.4 | 0.28286
539.6 | 0.28299
539.8 | 0.28318
540 | 0.28336
540.2 | 0.28353
540.4 | 0.28374
540.6 | 0.28391
540.8 | 0.28407
541 | 0.28414
541.2 | 0.28427
541.4 | 0.28439
541.6 | 0.28446
541.8 | 0.28466
542 | 0.28479
542.2 | 0.28494
542.4 | 0.28506
542.6 | 0.28514
542.8 | 0.28523
543 | 0.28527
543.2 | 0.28532
543.4 | 0.28544
543.6 | 0.28556
543.8 | 0.28566
544 | 0.28563
544.2 | 0.28572
544.4 | 0.28576
544.6 | 0.28578
544.8 | 0.28581
545 | 0.28583
545.2 | 0.28592
545.4 | 0.28599
545.6 | 0.28597
545.8 | 0.28599
546 | 0.28595
546.2 | 0.28597
546.4 | 0.28594
546.6 | 0.28593
546.8 | 0.28599
547 | 0.28594
547.2 | 0.28591
547.4 | 0.28582
547.6 | 0.28572
547.8 | 0.28573
548 | 0.28564
548.2 | 0.28562
548.4 | 0.28559
548.6 | 0.28555
548.8 | 0.28548
549 | 0.28537
549.2 | 0.28531
549.4 | 0.2852
549.6 | 0.28516
549.8 | 0.28514
550 | 0.28503
550.2 | 0.28496
550.4 | 0.28492
550.6 | 0.28486
550.8 | 0.28479
551 | 0.28468
551.2 | 0.28458
551.4 | 0.28452
551.6 | 0.28443
551.8 | 0.28435
552 | 0.28428
552.2 | 0.28414
552.4 | 0.28404
552.6 | 0.28392
552.8 | 0.28374
553 | 0.28355
553.2 | 0.28345
553.4 | 0.28336
553.6 | 0.2832
553.8 | 0.28312
554 | 0.28298
554.2 | 0.28283
554.4 | 0.28274
554.6 | 0.28258
554.8 | 0.28238
555 | 0.28229
555.2 | 0.2822
555.4 | 0.28202
555.6 | 0.28189
555.8 | 0.28178
556 | 0.2816
556.2 | 0.28146
556.4 | 0.28133
556.6 | 0.28112
556.8 | 0.28098
557 | 0.28089
557.2 | 0.28068
557.4 | 0.28053
557.6 | 0.28041
557.8 | 0.28024
558 | 0.28008
558.2 | 0.27995
558.4 | 0.27974
558.6 | 0.27952
558.8 | 0.2794
559 | 0.27926
559.2 | 0.27905
559.4 | 0.27891
559.6 | 0.27877
559.8 | 0.27858
560 | 0.2784
560.2 | 0.27825
560.4 | 0.27807
560.6 | 0.27792
560.8 | 0.27778
561 | 0.27767
561.2 | 0.27751
561.4 | 0.27734
561.6 | 0.27721
561.8 | 0.27704
562 | 0.27688
562.2 | 0.2767
562.4 | 0.27643
562.6 | 0.27624
562.8 | 0.27605
563 | 0.27589
563.2 | 0.27569
563.4 | 0.2755
563.6 | 0.27536
563.8 | 0.27515
564 | 0.27496
564.2 | 0.27482
564.4 | 0.27465
564.6 | 0.27455
564.8 | 0.2744
565 | 0.27427
565.2 | 0.27409
565.4 | 0.27395
565.6 | 0.27379
565.8 | 0.27365
566 | 0.27353
566.2 | 0.27341
566.4 | 0.27325
566.6 | 0.27311
566.8 | 0.27297
567 | 0.27279
567.2 | 0.2727
567.4 | 0.27261
567.6 | 0.27246
567.8 | 0.27236
568 | 0.27225
568.2 | 0.27211
568.4 | 0.27199
568.6 | 0.27184
568.8 | 0.27176
569 | 0.27167
569.2 | 0.27162
569.4 | 0.27147
569.6 | 0.27133
569.8 | 0.27122
570 | 0.27105
570.2 | 0.27087
570.4 | 0.27071
570.6 | 0.27061
570.8 | 0.27055
571 | 0.27039
571.2 | 0.27027
571.4 | 0.27013
571.6 | 0.27
571.8 | 0.26988
572 | 0.26978
572.2 | 0.26968
572.4 | 0.26962
572.6 | 0.26954
572.8 | 0.26938
573 | 0.26918
573.2 | 0.26915
573.4 | 0.26907
573.6 | 0.26902
573.8 | 0.26894
574 | 0.26887
574.2 | 0.2688
574.4 | 0.26874
574.6 | 0.26866
574.8 | 0.26861
575 | 0.26853
575.2 | 0.26861
575.4 | 0.26854
575.6 | 0.26847
575.8 | 0.26841
576 | 0.26834
576.2 | 0.26826
576.4 | 0.26819
576.6 | 0.26816
576.8 | 0.26814
577 | 0.26812
577.2 | 0.26808
577.4 | 0.26794
577.6 | 0.26785
577.8 | 0.26781
578 | 0.26774
578.2 | 0.26772
578.4 | 0.26768
578.6 | 0.26763
578.8 | 0.26755
579 | 0.26747
579.2 | 0.26738
579.4 | 0.26738
579.6 | 0.26735
579.8 | 0.26729
580 | 0.26725
580.2 | 0.2672
580.4 | 0.26716
580.6 | 0.26712
580.8 | 0.26715
581 | 0.26717
581.2 | 0.26718
581.4 | 0.26727
581.6 | 0.26728
581.8 | 0.26732
582 | 0.26742
582.2 | 0.26745
582.4 | 0.26751
582.6 | 0.2675
582.8 | 0.26748
583 | 0.26742
583.2 | 0.26742
583.4 | 0.26743
583.6 | 0.26739
583.8 | 0.26744
584 | 0.26738
584.2 | 0.26736
584.4 | 0.26735
584.6 | 0.26737
584.8 | 0.26742
585 | 0.26748
585.2 | 0.26759
585.4 | 0.26761
585.6 | 0.26764
585.8 | 0.26772
586 | 0.26773
586.2 | 0.26782
586.4 | 0.26781
586.6 | 0.26789
586.8 | 0.26795
587 | 0.26802
587.2 | 0.2681
587.4 | 0.26806
587.6 | 0.26811
587.8 | 0.26821
588 | 0.26821
588.2 | 0.26822
588.4 | 0.26827
588.6 | 0.26836
588.8 | 0.26839
589 | 0.26841
589.2 | 0.26841
589.4 | 0.26841
589.6 | 0.26853
589.8 | 0.26859
590 | 0.2686
590.2 | 0.26865
590.4 | 0.26869
590.6 | 0.26879
590.8 | 0.26881
591 | 0.26889
591.2 | 0.26899
591.4 | 0.26906
591.6 | 0.26918
591.8 | 0.2692
592 | 0.26924
592.2 | 0.26928
592.4 | 0.26933
592.6 | 0.26939
592.8 | 0.26944
593 | 0.26945
593.2 | 0.26945
593.4 | 0.26948
593.6 | 0.2695
593.8 | 0.26954
594 | 0.2696
594.2 | 0.26966
594.4 | 0.26972
594.6 | 0.26978
594.8 | 0.26985
595 | 0.26983
595.2 | 0.26991
595.4 | 0.26998
595.6 | 0.27002
595.8 | 0.2701
596 | 0.2701
596.2 | 0.27013
596.4 | 0.27016
596.6 | 0.27018
596.8 | 0.27017
597 | 0.27024
597.2 | 0.27029
597.4 | 0.27036
597.6 | 0.27041
597.8 | 0.2704
598 | 0.27041
598.2 | 0.27049
598.4 | 0.27052
598.6 | 0.27057
598.8 | 0.27062
599 | 0.27063
599.2 | 0.27057
599.4 | 0.27061
599.6 | 0.27054
599.8 | 0.27053
600 | 0.27051
600.2 | 0.27062
600.4 | 0.27068
600.6 | 0.27082
600.8 | 0.27085
601 | 0.27095
601.2 | 0.27109
601.4 | 0.27125
601.6 | 0.27131
601.8 | 0.2714
602 | 0.27136
602.2 | 0.27148
602.4 | 0.27142
602.6 | 0.27141
602.8 | 0.27135
603 | 0.27131
603.2 | 0.2712
603.4 | 0.27116
603.6 | 0.2711
603.8 | 0.27108
604 | 0.27104
604.2 | 0.27117
604.4 | 0.27109
604.6 | 0.27105
604.8 | 0.27095
605 | 0.27089
605.2 | 0.27088
605.4 | 0.27089
605.6 | 0.27087
605.8 | 0.27082
606 | 0.27077
606.2 | 0.27077
606.4 | 0.27067
606.6 | 0.27062
606.8 | 0.27055
607 | 0.27052
607.2 | 0.27046
607.4 | 0.27031
607.6 | 0.27007
607.8 | 0.26994
608 | 0.26983
608.2 | 0.26973
608.4 | 0.2696
608.6 | 0.26945
608.8 | 0.26935
609 | 0.26924
609.2 | 0.26914
609.4 | 0.26901
609.6 | 0.26897
609.8 | 0.26892
610 | 0.26881
610.2 | 0.2687
610.4 | 0.26855
610.6 | 0.26846
610.8 | 0.26835
611 | 0.26823
611.2 | 0.26816
611.4 | 0.26801
611.6 | 0.26791
611.8 | 0.26773
612 | 0.26762
612.2 | 0.26749
612.4 | 0.26737
612.6 | 0.26721
612.8 | 0.26705
613 | 0.2669
613.2 | 0.26676
613.4 | 0.26651
613.6 | 0.26638
613.8 | 0.26622
614 | 0.26605
614.2 | 0.26592
614.4 | 0.26578
614.6 | 0.2656
614.8 | 0.2654
615 | 0.2652
615.2 | 0.26495
615.4 | 0.26476
615.6 | 0.26456
615.8 | 0.26433
616 | 0.26412
616.2 | 0.2639
616.4 | 0.26369
616.6 | 0.26346
616.8 | 0.26315
617 | 0.26301
617.2 | 0.26279
617.4 | 0.26263
617.6 | 0.26242
617.8 | 0.26223
618 | 0.26205
618.2 | 0.26178
618.4 | 0.2616
618.6 | 0.26139
618.8 | 0.2611
619 | 0.26093
619.2 | 0.26065
619.4 | 0.2604
619.6 | 0.26009
619.8 | 0.25972
620 | 0.25945
620.2 | 0.25916
620.4 | 0.2589
620.6 | 0.25866
620.8 | 0.25832
621 | 0.25805
621.2 | 0.25776
621.4 | 0.25747
621.6 | 0.25712
621.8 | 0.25684
622 | 0.25664
622.2 | 0.25635
622.4 | 0.25602
622.6 | 0.2557
622.8 | 0.25534
623 | 0.25499
623.2 | 0.25464
623.4 | 0.2543
623.6 | 0.25398
623.8 | 0.25374
624 | 0.25346
624.2 | 0.25316
624.4 | 0.2528
624.6 | 0.25241
624.8 | 0.25204
625 | 0.25164
625.2 | 0.25128
625.4 | 0.25094
625.6 | 0.25058
625.8 | 0.25019
626 | 0.24967
626.2 | 0.24921
626.4 | 0.24877
626.6 | 0.24838
626.8 | 0.24802
627 | 0.24758
627.2 | 0.24728
627.4 | 0.24691
627.6 | 0.2465
627.8 | 0.2461
628 | 0.24566
628.2 | 0.24528
628.4 | 0.24493
628.6 | 0.24452
628.8 | 0.24409
629 | 0.24372
629.2 | 0.24344
629.4 | 0.24294
629.6 | 0.24259
629.8 | 0.24224
630 | 0.24183
630.2 | 0.24141
630.4 | 0.24109
630.6 | 0.2407
630.8 | 0.24034
631 | 0.23995
631.2 | 0.23951
631.4 | 0.23904
631.6 | 0.23868
631.8 | 0.23825
632 | 0.2378
632.2 | 0.23745
632.4 | 0.23709
632.6 | 0.23662
632.8 | 0.23616
633 | 0.2357
633.2 | 0.23525
633.4 | 0.23481
633.6 | 0.23434
633.8 | 0.2339
634 | 0.23345
634.2 | 0.2329
634.4 | 0.23243
634.6 | 0.23198
634.8 | 0.23141
635 | 0.23091
635.2 | 0.23042
635.4 | 0.22997
635.6 | 0.22941
635.8 | 0.22897
636 | 0.22852
636.2 | 0.22795
636.4 | 0.22753
636.6 | 0.22704
636.8 | 0.22654
637 | 0.22616
637.2 | 0.2257
637.4 | 0.22523
637.6 | 0.22476
637.8 | 0.22432
638 | 0.22379
638.2 | 0.22331
638.4 | 0.22289
638.6 | 0.22237
638.8 | 0.22184
639 | 0.22136
639.2 | 0.22087
639.4 | 0.22033
639.6 | 0.21984
639.8 | 0.21932
640 | 0.21885
640.2 | 0.21834
640.4 | 0.21776
640.6 | 0.21725
640.8 | 0.21678
641 | 0.21629
641.2 | 0.21581
641.4 | 0.21529
641.6 | 0.21487
641.8 | 0.21437
642 | 0.21388
642.2 | 0.21332
642.4 | 0.2128
642.6 | 0.21228
642.8 | 0.21178
643 | 0.21127
643.2 | 0.21066
643.4 | 0.21007
643.6 | 0.20953
643.8 | 0.20895
644 | 0.20835
644.2 | 0.20785
644.4 | 0.20735
644.6 | 0.20682
644.8 | 0.20632
645 | 0.20568
645.2 | 0.20515
645.4 | 0.20461
645.6 | 0.20401
645.8 | 0.20341
646 | 0.20279
646.2 | 0.20218
646.4 | 0.20154
646.6 | 0.20093
646.8 | 0.20031
647 | 0.19973
647.2 | 0.19915
647.4 | 0.19849
647.6 | 0.19795
647.8 | 0.19744
648 | 0.19685
648.2 | 0.19629
648.4 | 0.19578
648.6 | 0.19521
648.8 | 0.19461
649 | 0.19401
649.2 | 0.19338
649.4 | 0.19287
649.6 | 0.19234
649.8 | 0.19175
650 | 0.19117
650.2 | 0.19061
650.4 | 0.19003
650.6 | 0.18948
650.8 | 0.18887
651 | 0.1883
651.2 | 0.18779
651.4 | 0.18728
651.6 | 0.18672
651.8 | 0.18608
652 | 0.18545
652.2 | 0.18477
652.4 | 0.18425
652.6 | 0.18373
652.8 | 0.18308
653 | 0.18254
653.2 | 0.182
653.4 | 0.18141
653.6 | 0.1808
653.8 | 0.18014
654 | 0.17955
654.2 | 0.17899
654.4 | 0.17841
654.6 | 0.17777
654.8 | 0.17713
655 | 0.17658
655.2 | 0.1759
655.4 | 0.17531
655.6 | 0.17466
655.8 | 0.17404
656 | 0.17346
656.2 | 0.1729
656.4 | 0.17231
656.6 | 0.1718
656.8 | 0.17122
657 | 0.1707
657.2 | 0.1701
657.4 | 0.16953
657.6 | 0.16882
657.8 | 0.16826
658 | 0.16766
658.2 | 0.16709
658.4 | 0.16647
658.6 | 0.16584
658.8 | 0.16523
659 | 0.16463
659.2 | 0.16395
659.4 | 0.16332
659.6 | 0.16279
659.8 | 0.1623
660 | 0.16171
660.2 | 0.16115
660.4 | 0.16054
660.6 | 0.16002
660.8 | 0.1594
661 | 0.15879
661.2 | 0.15822
661.4 | 0.15768
661.6 | 0.15713
661.8 | 0.15652
662 | 0.15593
662.2 | 0.15531
662.4 | 0.15475
662.6 | 0.15419
662.8 | 0.15354
663 | 0.15305
663.2 | 0.15248
663.4 | 0.15188
663.6 | 0.15129
663.8 | 0.15074
664 | 0.15023
664.2 | 0.14971
664.4 | 0.14918
664.6 | 0.14866
664.8 | 0.14808
665 | 0.14755
665.2 | 0.14694
665.4 | 0.14635
665.6 | 0.14572
665.8 | 0.14525
666 | 0.14475
666.2 | 0.1441
666.4 | 0.14354
666.6 | 0.14299
666.8 | 0.14235
667 | 0.14174
667.2 | 0.1412
667.4 | 0.14055
667.6 | 0.13995
667.8 | 0.13944
668 | 0.1388
668.2 | 0.13815
668.4 | 0.13759
668.6 | 0.13705
668.8 | 0.13647
669 | 0.13589
669.2 | 0.13536
669.4 | 0.1348
669.6 | 0.13438
669.8 | 0.13389
670 | 0.13333
670.2 | 0.13278
670.4 | 0.13228
670.6 | 0.1318
670.8 | 0.13124
671 | 0.13075
671.2 | 0.13024
671.4 | 0.12973
671.6 | 0.12926
671.8 | 0.12867
672 | 0.12818
672.2 | 0.12772
672.4 | 0.12717
672.6 | 0.12662
672.8 | 0.12601
673 | 0.12544
673.2 | 0.12491
673.4 | 0.12444
673.6 | 0.12396
673.8 | 0.12341
674 | 0.12301
674.2 | 0.12252
674.4 | 0.12204
674.6 | 0.12155
674.8 | 0.12109
675 | 0.12064
675.2 | 0.12024
675.4 | 0.11973
675.6 | 0.11919
675.8 | 0.11867
676 | 0.11823
676.2 | 0.11769
676.4 | 0.11724
676.6 | 0.11672
676.8 | 0.11632
677 | 0.11585
677.2 | 0.1154
677.4 | 0.11484
677.6 | 0.11439
677.8 | 0.11401
678 | 0.11355
678.2 | 0.1131
678.4 | 0.11272
678.6 | 0.11232
678.8 | 0.11194
679 | 0.11147
679.2 | 0.11102
679.4 | 0.1107
679.6 | 0.11034
679.8 | 0.10986
680 | 0.10939
680.2 | 0.10894
680.4 | 0.10842
680.6 | 0.10788
680.8 | 0.10738
681 | 0.10695
681.2 | 0.10651
681.4 | 0.10594
681.6 | 0.10543
681.8 | 0.10493
682 | 0.10456
682.2 | 0.10419
682.4 | 0.10379
682.6 | 0.10347
682.8 | 0.10304
683 | 0.1026
683.2 | 0.10217
683.4 | 0.10179
683.6 | 0.1015
683.8 | 0.10111
684 | 0.10075
684.2 | 0.10039
684.4 | 0.099973
684.6 | 0.099601
684.8 | 0.099082
685 | 0.098745
685.2 | 0.098473
685.4 | 0.098078
685.6 | 0.097756
685.8 | 0.097435
686 | 0.097063
686.2 | 0.096756
686.4 | 0.096452
686.6 | 0.096188
686.8 | 0.095854
687 | 0.095675
687.2 | 0.095385
687.4 | 0.095028
687.6 | 0.094757
687.8 | 0.09445
688 | 0.094143
688.2 | 0.093747
688.4 | 0.093386
688.6 | 0.093073
688.8 | 0.092654
689 | 0.092406
689.2 | 0.092004
689.4 | 0.091692
689.6 | 0.09138
689.8 | 0.091088
690 | 0.09079
690.2 | 0.09048
690.4 | 0.090314
690.6 | 0.090109
690.8 | 0.089759
691 | 0.089594
691.2 | 0.089407
691.4 | 0.089249
691.6 | 0.089148
691.8 | 0.089052
692 | 0.088925
692.2 | 0.088761
692.4 | 0.088726
692.6 | 0.088682
692.8 | 0.088581
693 | 0.088607
693.2 | 0.088554
693.4 | 0.088517
693.6 | 0.088479
693.8 | 0.088422
694 | 0.08839
694.2 | 0.08839
694.4 | 0.088435
694.6 | 0.088425
694.8 | 0.088393
695 | 0.088431
695.2 | 0.088478
695.4 | 0.088506
695.6 | 0.088577
695.8 | 0.088725
696 | 0.088737
696.2 | 0.088797
696.4 | 0.088883
696.6 | 0.08902
696.8 | 0.089108
697 | 0.089328
697.2 | 0.08957
697.4 | 0.089698
697.6 | 0.089961
697.8 | 0.090106
698 | 0.090286
698.2 | 0.090549
698.4 | 0.090783
698.6 | 0.091022
698.8 | 0.091272
699 | 0.091629
699.2 | 0.091931
699.4 | 0.0922
699.6 | 0.092561
699.8 | 0.092834
700 | 0.093208
700.2 | 0.09356
700.4 | 0.093968
700.6 | 0.094431
700.8 | 0.094898
701 | 0.095371
701.2 | 0.095779
701.4 | 0.096213
701.6 | 0.096691
701.8 | 0.097238
702 | 0.097712
702.2 | 0.098205
702.4 | 0.098719
702.6 | 0.099288
702.8 | 0.099878
703 | 0.1004
703.2 | 0.10102
703.4 | 0.10165
703.6 | 0.10233
703.8 | 0.10301
704 | 0.10355
704.2 | 0.10428
704.4 | 0.10499
704.6 | 0.1057
704.8 | 0.1064
705 | 0.10706
705.2 | 0.10775
705.4 | 0.10839
705.6 | 0.10914
705.8 | 0.10979
706 | 0.11042
706.2 | 0.1113
706.4 | 0.11213
706.6 | 0.11289
706.8 | 0.11372
707 | 0.1146
707.2 | 0.11549
707.4 | 0.1164
707.6 | 0.11732
707.8 | 0.11819
708 | 0.11913
708.2 | 0.12018
708.4 | 0.12114
708.6 | 0.122
708.8 | 0.12304
709 | 0.12405
709.2 | 0.12503
709.4 | 0.1261
709.6 | 0.12722
709.8 | 0.12834
710 | 0.12947
710.2 | 0.13061
710.4 | 0.13178
710.6 | 0.13292
710.8 | 0.13418
711 | 0.13543
711.2 | 0.1368
711.4 | 0.13813
711.6 | 0.13934
711.8 | 0.14061
712 | 0.14192
712.2 | 0.14331
712.4 | 0.14469
712.6 | 0.146
712.8 | 0.1475
713 | 0.14893
713.2 | 0.15044
713.4 | 0.15176
713.6 | 0.1533
713.8 | 0.15492
714 | 0.15654
714.2 | 0.15825
714.4 | 0.1599
714.6 | 0.16151
714.8 | 0.16327
715 | 0.16491
715.2 | 0.16665
715.4 | 0.16844
715.6 | 0.17042
715.8 | 0.17222
716 | 0.17406
716.2 | 0.17597
716.4 | 0.17792
716.6 | 0.17983
716.8 | 0.18193
717 | 0.18403
717.2 | 0.18613
717.4 | 0.18824
717.6 | 0.19031
717.8 | 0.19242
718 | 0.19463
718.2 | 0.19685
718.4 | 0.19909
718.6 | 0.2014
718.8 | 0.20372
719 | 0.20604
719.2 | 0.20848
719.4 | 0.21097
719.6 | 0.21354
719.8 | 0.21612
720 | 0.21867
720.2 | 0.22128
720.4 | 0.22393
720.6 | 0.2266
720.8 | 0.22924
721 | 0.23205
721.2 | 0.2349
721.4 | 0.23765
721.6 | 0.24056
721.8 | 0.24339
722 | 0.24637
722.2 | 0.24942
722.4 | 0.25255
722.6 | 0.25568
722.8 | 0.25885
723 | 0.26203
723.2 | 0.26534
723.4 | 0.26866
723.6 | 0.27203
723.8 | 0.27536
724 | 0.27884
724.2 | 0.28232
724.4 | 0.28589
724.6 | 0.28941
724.8 | 0.29303
725 | 0.29674
725.2 | 0.30057
725.4 | 0.30437
725.6 | 0.30833
725.8 | 0.31225
726 | 0.31632
726.2 | 0.32038
726.4 | 0.3245
726.6 | 0.32855
726.8 | 0.33273
727 | 0.33708
727.2 | 0.34149
727.4 | 0.34586
727.6 | 0.35028
727.8 | 0.3547
728 | 0.35922
728.2 | 0.36384
728.4 | 0.36861
728.6 | 0.37337
728.8 | 0.37826
729 | 0.3832
729.2 | 0.38817
729.4 | 0.3931
729.6 | 0.39827
729.8 | 0.40353
730 | 0.40877
730.2 | 0.41422
730.4 | 0.41967
730.6 | 0.42513
730.8 | 0.43071
731 | 0.43641
731.2 | 0.44214
731.4 | 0.44792
731.6 | 0.45379
731.8 | 0.45969
732 | 0.46564
732.2 | 0.47185
732.4 | 0.47803
732.6 | 0.4843
732.8 | 0.49071
733 | 0.49721
733.2 | 0.50382
733.4 | 0.51049
733.6 | 0.51719
733.8 | 0.52405
734 | 0.53105
734.2 | 0.53806
734.4 | 0.54508
734.6 | 0.55227
734.8 | 0.55945
735 | 0.56684
735.2 | 0.5743
735.4 | 0.58178
735.6 | 0.58941
735.8 | 0.59719
736 | 0.60504
736.2 | 0.61298
736.4 | 0.62104
736.6 | 0.62912
736.8 | 0.63726
737 | 0.64554
737.2 | 0.65377
737.4 | 0.66213
737.6 | 0.67059
737.8 | 0.67908
738 | 0.68764
738.2 | 0.6963
738.4 | 0.70487
738.6 | 0.71359
738.8 | 0.72247
739 | 0.73135
739.2 | 0.74037
739.4 | 0.74939
739.6 | 0.75836
739.8 | 0.76736
740 | 0.7764
740.2 | 0.78543
740.4 | 0.79464
740.6 | 0.80376
740.8 | 0.81294
741 | 0.82192
741.2 | 0.8309
741.4 | 0.83967
741.6 | 0.84835
741.8 | 0.85707
742 | 0.86571
742.2 | 0.87425
742.4 | 0.88266
742.6 | 0.89064
742.8 | 0.89869
743 | 0.90644
743.2 | 0.91423
743.4 | 0.92167
743.6 | 0.929
743.8 | 0.93609
744 | 0.94286
744.2 | 0.94931
744.4 | 0.95553
744.6 | 0.96136
744.8 | 0.96713
745 | 0.97223
745.2 | 0.97692
745.4 | 0.98118
745.6 | 0.98509
745.8 | 0.98857
746 | 0.99167
746.2 | 0.9943
746.4 | 0.99645
746.6 | 0.99802
746.8 | 0.9992
747 | 0.99969
747.2 | 1
747.4 | 0.99973
747.6 | 0.99903
747.8 | 0.99787
748 | 0.99623
748.2 | 0.99396
748.4 | 0.99116
748.6 | 0.98808
748.8 | 0.98453
749 | 0.98058
749.2 | 0.97595
749.4 | 0.97096
749.6 | 0.96557
749.8 | 0.95982
750 | 0.9537
750.2 | 0.94714
750.4 | 0.9403
750.6 | 0.93324
750.8 | 0.92572
751 | 0.918
751.2 | 0.90985
751.4 | 0.90162
751.6 | 0.89308
751.8 | 0.8843
752 | 0.87526
752.2 | 0.86597
752.4 | 0.85653
752.6 | 0.84691
752.8 | 0.83719
753 | 0.82734
753.2 | 0.81734
753.4 | 0.8073
753.6 | 0.79711
753.8 | 0.78682
754 | 0.77648
754.2 | 0.766
754.4 | 0.75552
754.6 | 0.74486
754.8 | 0.73434
755 | 0.72365
755.2 | 0.71291
755.4 | 0.70213
755.6 | 0.69132
755.8 | 0.68061
756 | 0.66988
756.2 | 0.65907
756.4 | 0.64833
756.6 | 0.63766
756.8 | 0.62705
757 | 0.61639
757.2 | 0.60577
757.4 | 0.59517
757.6 | 0.58466
757.8 | 0.5742
758 | 0.56381
758.2 | 0.55349
758.4 | 0.5434
758.6 | 0.53344
758.8 | 0.52348
759 | 0.51365
759.2 | 0.50395
759.4 | 0.49427
759.6 | 0.48475
759.8 | 0.47526
760 | 0.46581
760.2 | 0.45649
760.4 | 0.4471
760.6 | 0.4378
760.8 | 0.42855
761 | 0.41942
761.2 | 0.41041
761.4 | 0.40151
761.6 | 0.39295
761.8 | 0.38438
762 | 0.37589
762.2 | 0.36762
762.4 | 0.35933
762.6 | 0.3513
762.8 | 0.34337
763 | 0.33559
763.2 | 0.328
763.4 | 0.32065
763.6 | 0.31334
763.8 | 0.30611
764 | 0.29907
764.2 | 0.29226
764.4 | 0.28553
764.6 | 0.27889
764.8 | 0.27256
765 | 0.26636
765.2 | 0.2603
765.4 | 0.2543
765.6 | 0.24839
765.8 | 0.24272
766 | 0.23724
766.2 | 0.23185
766.4 | 0.22659
766.6 | 0.22154
766.8 | 0.2168
767 | 0.21207
767.2 | 0.20752
767.4 | 0.20309
767.6 | 0.19879
767.8 | 0.1945
768 | 0.19041
768.2 | 0.18641
768.4 | 0.18249
768.6 | 0.1786
768.8 | 0.17479
769 | 0.17116
769.2 | 0.16765
769.4 | 0.16406
769.6 | 0.16068
769.8 | 0.15737
770 | 0.15436
770.2 | 0.15127
770.4 | 0.14813
770.6 | 0.14529
770.8 | 0.14262
771 | 0.14
771.2 | 0.13738
771.4 | 0.13489
771.6 | 0.13247
771.8 | 0.13007
772 | 0.1278
772.2 | 0.12552
772.4 | 0.12335
772.6 | 0.12133
772.8 | 0.11931
773 | 0.11729
773.2 | 0.11531
773.4 | 0.11342
773.6 | 0.11154
773.8 | 0.1098
774 | 0.10809
774.2 | 0.10645
774.4 | 0.10478
774.6 | 0.10326
774.8 | 0.10183
775 | 0.10028
775.2 | 0.098757
775.4 | 0.097373
775.6 | 0.096026
775.8 | 0.094706
776 | 0.093482
776.2 | 0.092326
776.4 | 0.091123
776.6 | 0.090125
776.8 | 0.088933
777 | 0.08769
777.2 | 0.086674
777.4 | 0.085722
777.6 | 0.084821
777.8 | 0.083911
778 | 0.082927
778.2 | 0.082083
778.4 | 0.08133
778.6 | 0.080519
778.8 | 0.07964
779 | 0.078936
779.2 | 0.078429
779.4 | 0.077801
779.6 | 0.077256
779.8 | 0.076541
780 | 0.075866
780.2 | 0.075347
780.4 | 0.074692
780.6 | 0.073972
780.8 | 0.073563
781 | 0.073141
781.2 | 0.072655
781.4 | 0.071974
781.6 | 0.07163
781.8 | 0.071172
782 | 0.070853
782.2 | 0.07068
782.4 | 0.070568
782.6 | 0.07036
782.8 | 0.070257
783 | 0.069962
783.2 | 0.069732
783.4 | 0.069725
783.6 | 0.069787
783.8 | 0.069642
784 | 0.069663
784.2 | 0.069622
784.4 | 0.069524
784.6 | 0.069369
784.8 | 0.069518
785 | 0.069671
785.2 | 0.069802
785.4 | 0.069925
785.6 | 0.069911
785.8 | 0.070033
786 | 0.070157
786.2 | 0.070271
786.4 | 0.070584
786.6 | 0.070659
786.8 | 0.07076
787 | 0.070917
787.2 | 0.071107
787.4 | 0.071302
787.6 | 0.071692
787.8 | 0.072003
788 | 0.072308
788.2 | 0.072694
788.4 | 0.073033
788.6 | 0.073245
788.8 | 0.073809
789 | 0.074321
789.2 | 0.074708
789.4 | 0.07502
789.6 | 0.075478
789.8 | 0.075906
790 | 0.076429
790.2 | 0.076927
790.4 | 0.077505
790.6 | 0.07804
790.8 | 0.078784
791 | 0.079417
791.2 | 0.080153
791.4 | 0.080806
791.6 | 0.081491
791.8 | 0.08211
792 | 0.082622
792.2 | 0.083251
792.4 | 0.083852
792.6 | 0.084453
792.8 | 0.085074
793 | 0.085567
793.2 | 0.086154
793.4 | 0.086894
793.6 | 0.087735
793.8 | 0.088579
794 | 0.089487
794.2 | 0.090306
794.4 | 0.091203
794.6 | 0.092168
794.8 | 0.093063
795 | 0.094069
795.2 | 0.09511
795.4 | 0.096108
795.6 | 0.096949
795.8 | 0.097859
796 | 0.098749
796.2 | 0.099685
796.4 | 0.10075
796.6 | 0.10177
796.8 | 0.10268
797 | 0.10374
797.2 | 0.10479
797.4 | 0.10577
797.6 | 0.10685
797.8 | 0.10806
798 | 0.10919
798.2 | 0.11033
798.4 | 0.1115
798.6 | 0.11269
798.8 | 0.11378
799 | 0.11506
799.2 | 0.1163
799.4 | 0.11748
799.6 | 0.11887
799.8 | 0.12012
800 | 0.1213
800.2 | 0.12246
800.4 | 0.12376
800.6 | 0.12519
800.8 | 0.12652
801 | 0.12788
801.2 | 0.12932
801.4 | 0.13078
801.6 | 0.13237
801.8 | 0.13374
802 | 0.13525
802.2 | 0.13671
802.4 | 0.13831
802.6 | 0.13991
802.8 | 0.14144
803 | 0.14307
803.2 | 0.14482
803.4 | 0.14642
803.6 | 0.14806
803.8 | 0.14958
804 | 0.15133
804.2 | 0.15299
804.4 | 0.15478
804.6 | 0.15662
804.8 | 0.15835
805 | 0.16005
805.2 | 0.16179
805.4 | 0.1636
805.6 | 0.16548
805.8 | 0.16725
806 | 0.16911
806.2 | 0.17087
806.4 | 0.17289
806.6 | 0.17488
806.8 | 0.17675
807 | 0.17866
807.2 | 0.18071
807.4 | 0.18275
807.6 | 0.18479
807.8 | 0.18684
808 | 0.18889
808.2 | 0.19119
808.4 | 0.19343
808.6 | 0.19559
808.8 | 0.1977
809 | 0.19996
809.2 | 0.2024
809.4 | 0.20464
809.6 | 0.20699
809.8 | 0.20932
810 | 0.21174
810.2 | 0.21424
810.4 | 0.21659
810.6 | 0.2191
810.8 | 0.22166
811 | 0.22414
811.2 | 0.22666
811.4 | 0.22919
811.6 | 0.23193
811.8 | 0.23454
812 | 0.23722
812.2 | 0.23997
812.4 | 0.24277
812.6 | 0.24553
812.8 | 0.2484
813 | 0.25116
813.2 | 0.25415
813.4 | 0.25715
813.6 | 0.26004
813.8 | 0.2629
814 | 0.26579
814.2 | 0.26873
814.4 | 0.27165
814.6 | 0.27468
814.8 | 0.27783
815 | 0.28092
815.2 | 0.28409
815.4 | 0.28735
815.6 | 0.29064
815.8 | 0.29405
816 | 0.29736
816.2 | 0.30074
816.4 | 0.30414
816.6 | 0.30757
816.8 | 0.31105
817 | 0.31455
817.2 | 0.31813
817.4 | 0.32178
817.6 | 0.3254
817.8 | 0.32895
818 | 0.33255
818.2 | 0.33642
818.4 | 0.34022
818.6 | 0.34403
818.8 | 0.34784
819 | 0.35163
819.2 | 0.35552
819.4 | 0.35936
819.6 | 0.36334
819.8 | 0.36733
820 | 0.37128
820.2 | 0.37523
820.4 | 0.37911
820.6 | 0.3834
820.8 | 0.38773
821 | 0.39201
821.2 | 0.3964
821.4 | 0.40066
821.6 | 0.40501
821.8 | 0.40923
822 | 0.41356
822.2 | 0.41804
822.4 | 0.42272
822.6 | 0.42739
822.8 | 0.43183
823 | 0.43637
823.2 | 0.44094
823.4 | 0.44549
823.6 | 0.45025
823.8 | 0.45488
824 | 0.4598
824.2 | 0.46442
824.4 | 0.4691
824.6 | 0.47369
824.8 | 0.47832
825 | 0.48309
825.2 | 0.48787
825.4 | 0.49274
825.6 | 0.49755
825.8 | 0.50234
826 | 0.50728
826.2 | 0.51213
826.4 | 0.51724
826.6 | 0.52236
826.8 | 0.52753
827 | 0.53275
827.2 | 0.53796
827.4 | 0.54311
827.6 | 0.54835
827.8 | 0.55352
828 | 0.55881
828.2 | 0.5641
828.4 | 0.56922
828.6 | 0.57435
828.8 | 0.57947
829 | 0.58459
829.2 | 0.58967
829.4 | 0.5946
829.6 | 0.59967
829.8 | 0.6047
830 | 0.60966
830.2 | 0.61453
830.4 | 0.61935
830.6 | 0.6242
830.8 | 0.62899
831 | 0.63372
831.2 | 0.63842
831.4 | 0.6431
831.6 | 0.64779
831.8 | 0.65226
832 | 0.65661
832.2 | 0.66105
832.4 | 0.66538
832.6 | 0.66952
832.8 | 0.6737
833 | 0.67768
833.2 | 0.68163
833.4 | 0.68547
833.6 | 0.68922
833.8 | 0.6929
834 | 0.69627
834.2 | 0.69969
834.4 | 0.70284
834.6 | 0.70593
834.8 | 0.70908
835 | 0.71192
835.2 | 0.71472
835.4 | 0.71719
835.6 | 0.71962
835.8 | 0.72188
836 | 0.72403
836.2 | 0.72624
836.4 | 0.72813
836.6 | 0.72987
836.8 | 0.73135
837 | 0.73265
837.2 | 0.73381
837.4 | 0.73486
837.6 | 0.73588
837.8 | 0.73664
838 | 0.73711
838.2 | 0.73747
838.4 | 0.73758
838.6 | 0.7376
838.8 | 0.73754
839 | 0.73739
839.2 | 0.737
839.4 | 0.73647
839.6 | 0.73566
839.8 | 0.73466
840 | 0.73359
840.2 | 0.73237
840.4 | 0.73092
840.6 | 0.72937
840.8 | 0.72762
841 | 0.72566
841.2 | 0.7235
841.4 | 0.72124
841.6 | 0.71869
841.8 | 0.71623
842 | 0.71343
842.2 | 0.71042
842.4 | 0.70738
842.6 | 0.70416
842.8 | 0.70068
843 | 0.69692
843.2 | 0.69305
843.4 | 0.68918
843.6 | 0.68509
843.8 | 0.68082
844 | 0.67625
844.2 | 0.6718
844.4 | 0.66714
844.6 | 0.66211
844.8 | 0.6569
845 | 0.65172
845.2 | 0.64647
845.4 | 0.64111
845.6 | 0.63536
845.8 | 0.62951
846 | 0.6237
846.2 | 0.61762
846.4 | 0.61144
846.6 | 0.60516
846.8 | 0.59897
847 | 0.59275
847.2 | 0.58619
847.4 | 0.57966
847.6 | 0.57299
847.8 | 0.56625
848 | 0.55939
848.2 | 0.55234
848.4 | 0.54546
848.6 | 0.53839
848.8 | 0.53117
849 | 0.52394
849.2 | 0.51661
849.4 | 0.50929
849.6 | 0.50193
849.8 | 0.49458
850 | 0.4872
850.2 | 0.47986
850.4 | 0.4726
850.6 | 0.46531
850.8 | 0.45792
851 | 0.45063
851.2 | 0.44324
851.4 | 0.43602
851.6 | 0.42884
851.8 | 0.42169
852 | 0.41455
852.2 | 0.40734
852.4 | 0.40028
852.6 | 0.39332
852.8 | 0.3863
853 | 0.37956
853.2 | 0.37272
853.4 | 0.36599
853.6 | 0.35919
853.8 | 0.35256
854 | 0.34592
854.2 | 0.33943
854.4 | 0.33318
854.6 | 0.32685
854.8 | 0.32055
855 | 0.31448
855.2 | 0.30831
855.4 | 0.30239
855.6 | 0.29651
855.8 | 0.29081
856 | 0.2851
856.2 | 0.27944
856.4 | 0.27392
856.6 | 0.2685
856.8 | 0.26322
857 | 0.25812
857.2 | 0.25289
857.4 | 0.24797
857.6 | 0.24307
857.8 | 0.23835
858 | 0.23361
858.2 | 0.22889
858.4 | 0.22447
858.6 | 0.21998
858.8 | 0.21568
859 | 0.21151
859.2 | 0.20724
859.4 | 0.20333
859.6 | 0.19919
859.8 | 0.19521
860 | 0.19138
860.2 | 0.18774
860.4 | 0.18429
860.6 | 0.18079
860.8 | 0.1774
861 | 0.17396
861.2 | 0.17048
861.4 | 0.16719
861.6 | 0.1639
861.8 | 0.16082
862 | 0.15782
862.2 | 0.15481
862.4 | 0.15184
862.6 | 0.14896
862.8 | 0.14618
863 | 0.14348
863.2 | 0.14083
863.4 | 0.13835
863.6 | 0.13591
863.8 | 0.13346
864 | 0.13106
864.2 | 0.12872
864.4 | 0.12651
864.6 | 0.12428
864.8 | 0.12211
865 | 0.11981
865.2 | 0.11769
865.4 | 0.11569
865.6 | 0.11363
865.8 | 0.11157
866 | 0.1097
866.2 | 0.10786
866.4 | 0.10599
866.6 | 0.10398
866.8 | 0.10222
867 | 0.10041
867.2 | 0.098783
867.4 | 0.097075
867.6 | 0.095539
867.8 | 0.094022
868 | 0.092632
868.2 | 0.091051
868.4 | 0.089674
868.6 | 0.088274
868.8 | 0.087036
869 | 0.085664
869.2 | 0.084432
869.4 | 0.083249
869.6 | 0.082154
869.8 | 0.080819
870 | 0.07965
870.2 | 0.078355
870.4 | 0.077223
870.6 | 0.076055
870.8 | 0.074954
871 | 0.073859
871.2 | 0.072845
871.4 | 0.071855
871.6 | 0.070876
871.8 | 0.069825
872 | 0.068984
872.2 | 0.068121
872.4 | 0.067396
872.6 | 0.066486
872.8 | 0.065642
873 | 0.064848
873.2 | 0.064057
873.4 | 0.063337
873.6 | 0.062551
873.8 | 0.061737
874 | 0.060991
874.2 | 0.060094
874.4 | 0.059301
874.6 | 0.058573
874.8 | 0.057989
875 | 0.057305
875.2 | 0.056705
875.4 | 0.056115
875.6 | 0.055398
875.8 | 0.054837
876 | 0.054253
876.2 | 0.053623
876.4 | 0.053167
876.6 | 0.05262
876.8 | 0.052088
877 | 0.051571
877.2 | 0.051161
877.4 | 0.050577
877.6 | 0.050106
877.8 | 0.049731
878 | 0.049233
878.2 | 0.04879
878.4 | 0.048368
878.6 | 0.048002
878.8 | 0.047667
879 | 0.047226
879.2 | 0.046867
879.4 | 0.046496
879.6 | 0.046209
879.8 | 0.045922
880 | 0.045664
880.2 | 0.045367
880.4 | 0.045159
880.6 | 0.044969
880.8 | 0.044677
881 | 0.044413
881.2 | 0.04423
881.4 | 0.044003
881.6 | 0.043796
881.8 | 0.043683
882 | 0.043525
882.2 | 0.043289
882.4 | 0.043085
882.6 | 0.042975
882.8 | 0.042827
883 | 0.042768
883.2 | 0.042701
883.4 | 0.042644
883.6 | 0.042652
883.8 | 0.0427
884 | 0.042704
884.2 | 0.042527
884.4 | 0.042514
884.6 | 0.042611
884.8 | 0.042504
885 | 0.042554
885.2 | 0.042586
885.4 | 0.042608
885.6 | 0.042605
885.8 | 0.042608
886 | 0.042619
886.2 | 0.042595
886.4 | 0.042834
886.6 | 0.042889
886.8 | 0.042953
887 | 0.043153
887.2 | 0.043318
887.4 | 0.043369
887.6 | 0.043434
887.8 | 0.043512
888 | 0.043663
888.2 | 0.043783
888.4 | 0.04379
888.6 | 0.043812
888.8 | 0.044002
889 | 0.044065
889.2 | 0.044129
889.4 | 0.044263
889.6 | 0.044366
889.8 | 0.044485
890 | 0.044686
890.2 | 0.044778
890.4 | 0.044904
890.6 | 0.045224
890.8 | 0.045441
891 | 0.045678
891.2 | 0.045995
891.4 | 0.046184
891.6 | 0.046411
891.8 | 0.046714
892 | 0.046978
892.2 | 0.047172
892.4 | 0.04754
892.6 | 0.047745
892.8 | 0.04788
893 | 0.048062
893.2 | 0.048213
893.4 | 0.048396
893.6 | 0.048606
893.8 | 0.04874
894 | 0.049057
894.2 | 0.0494
894.4 | 0.04969
894.6 | 0.049937
894.8 | 0.050288
895 | 0.050642
895.2 | 0.051002
895.4 | 0.051329
895.6 | 0.051679
895.8 | 0.052037
896 | 0.052458
896.2 | 0.052731
896.4 | 0.052975
896.6 | 0.053295
896.8 | 0.053669
897 | 0.053961
897.2 | 0.05421
897.4 | 0.054645
897.6 | 0.054969
897.8 | 0.055304
898 | 0.055801
898.2 | 0.056135
898.4 | 0.056498
898.6 | 0.056955
898.8 | 0.057469
899 | 0.057855
899.2 | 0.058356
899.4 | 0.058917
899.6 | 0.059365
899.8 | 0.059855
900 | 0.060377
900.2 | 0.060783
900.4 | 0.061297
900.6 | 0.061838
900.8 | 0.062355
901 | 0.062905
901.2 | 0.063354
901.4 | 0.063771
901.6 | 0.064349
901.8 | 0.064838
902 | 0.065418
902.2 | 0.065982
902.4 | 0.066539
902.6 | 0.0671
902.8 | 0.067683
903 | 0.068268
903.2 | 0.068717
903.4 | 0.069358
903.6 | 0.070089
903.8 | 0.07069
904 | 0.071264
904.2 | 0.071881
904.4 | 0.072479
904.6 | 0.073152
904.8 | 0.07373
905 | 0.074345
905.2 | 0.074957
905.4 | 0.07567
905.6 | 0.076375
905.8 | 0.077029
906 | 0.077673
906.2 | 0.0784
906.4 | 0.079175
906.6 | 0.079909
906.8 | 0.080611
907 | 0.081492
907.2 | 0.082197
907.4 | 0.082962
907.6 | 0.083739
907.8 | 0.084514
908 | 0.08526
908.2 | 0.086158
908.4 | 0.086978
908.6 | 0.087927
908.8 | 0.088798
909 | 0.089664
909.2 | 0.090463
909.4 | 0.091334
909.6 | 0.092248
909.8 | 0.093171
910 | 0.09392
910.2 | 0.094859
910.4 | 0.095669
910.6 | 0.096659
910.8 | 0.097477
911 | 0.098377
911.2 | 0.099288
911.4 | 0.10021
911.6 | 0.10121
911.8 | 0.10216
912 | 0.10319
912.2 | 0.10433
912.4 | 0.10529
912.6 | 0.10626
912.8 | 0.10716
913 | 0.10808
913.2 | 0.10899
913.4 | 0.11002
913.6 | 0.11109
913.8 | 0.11225
914 | 0.11335
914.2 | 0.11439
914.4 | 0.11541
914.6 | 0.11642
914.8 | 0.11757
915 | 0.11868
915.2 | 0.11982
915.4 | 0.12093
915.6 | 0.12213
915.8 | 0.12322
916 | 0.12427
916.2 | 0.1254
916.4 | 0.12652
916.6 | 0.12757
916.8 | 0.12874
917 | 0.1299
917.2 | 0.13099
917.4 | 0.13211
917.6 | 0.13346
917.8 | 0.13451
918 | 0.13573
918.2 | 0.13694
918.4 | 0.13809
918.6 | 0.13921
918.8 | 0.14054
919 | 0.14185
919.2 | 0.14305
919.4 | 0.14435
919.6 | 0.14566
919.8 | 0.14683
920 | 0.14812
920.2 | 0.14938
920.4 | 0.15067
920.6 | 0.15211
920.8 | 0.15345
921 | 0.15474
921.2 | 0.15608
921.4 | 0.15741
921.6 | 0.15883
921.8 | 0.16013
922 | 0.16155
922.2 | 0.16298
922.4 | 0.16445
922.6 | 0.1659
922.8 | 0.16719
923 | 0.16868
923.2 | 0.17018
923.4 | 0.17156
923.6 | 0.17306
923.8 | 0.17449
924 | 0.17598
924.2 | 0.17743
924.4 | 0.17896
924.6 | 0.1804
924.8 | 0.18181
925 | 0.18344
925.2 | 0.1849
925.4 | 0.18647
925.6 | 0.18806
925.8 | 0.18951
926 | 0.19107
926.2 | 0.19261
926.4 | 0.19414
926.6 | 0.19567
926.8 | 0.19736
927 | 0.19884
927.2 | 0.20033
927.4 | 0.20197
927.6 | 0.20349
927.8 | 0.20508
928 | 0.20678
928.2 | 0.20848
928.4 | 0.21024
928.6 | 0.212
928.8 | 0.21379
929 | 0.2154
929.2 | 0.21725
929.4 | 0.21916
929.6 | 0.22102
929.8 | 0.22292
930 | 0.2248
930.2 | 0.22664
930.4 | 0.22849
930.6 | 0.23035
930.8 | 0.23216
931 | 0.23382
931.2 | 0.23566
931.4 | 0.23744
931.6 | 0.23917
931.8 | 0.24085
932 | 0.2426
932.2 | 0.24433
932.4 | 0.24609
932.6 | 0.24775
932.8 | 0.24948
933 | 0.25142
933.2 | 0.25345
933.4 | 0.25532
933.6 | 0.25713
933.8 | 0.2589
934 | 0.26063
934.2 | 0.26231
934.4 | 0.26411
934.6 | 0.26583
934.8 | 0.26754
935 | 0.26913
935.2 | 0.27048
935.4 | 0.27197
935.6 | 0.27333
935.8 | 0.27488
936 | 0.27639
936.2 | 0.27796
936.4 | 0.27947
936.6 | 0.28089
936.8 | 0.28233
937 | 0.28379
937.2 | 0.28522
937.4 | 0.28659
937.6 | 0.28779
937.8 | 0.2891
938 | 0.29023
938.2 | 0.29131
938.4 | 0.29239
938.6 | 0.29341
938.8 | 0.29435
939 | 0.29531
939.2 | 0.29625
939.4 | 0.29715
939.6 | 0.29826
939.8 | 0.29933
940 | 0.30032
940.2 | 0.30137
940.4 | 0.30239
940.6 | 0.30333
940.8 | 0.30447
941 | 0.30568
941.2 | 0.30686
941.4 | 0.30799
941.6 | 0.3092
941.8 | 0.31019
942 | 0.31115
942.2 | 0.3122
942.4 | 0.31313
942.6 | 0.31415
942.8 | 0.31517
943 | 0.31612
943.2 | 0.31688
943.4 | 0.31744
943.6 | 0.31799
943.8 | 0.31824
944 | 0.31857
944.2 | 0.31896
944.4 | 0.3193
944.6 | 0.31971
944.8 | 0.32
945 | 0.32031
945.2 | 0.3204
945.4 | 0.32049
945.6 | 0.3206
945.8 | 0.32059
946 | 0.3208
946.2 | 0.32089
946.4 | 0.32109
946.6 | 0.32118
946.8 | 0.32119
947 | 0.32119
947.2 | 0.32109
947.4 | 0.32086
947.6 | 0.32075
947.8 | 0.32053
948 | 0.32027
948.2 | 0.32016
948.4 | 0.32011
948.6 | 0.31975
948.8 | 0.31945
949 | 0.31903
949.2 | 0.31859
949.4 | 0.31799
949.6 | 0.31758
949.8 | 0.31705
950 | 0.31661
950.2 | 0.31623
950.4 | 0.31569
950.6 | 0.31497
950.8 | 0.31429
951 | 0.3135
951.2 | 0.31288
951.4 | 0.31215
951.6 | 0.31143
951.8 | 0.31058
952 | 0.30967
952.2 | 0.30884
952.4 | 0.30779
952.6 | 0.30672
952.8 | 0.30572
953 | 0.30458
953.2 | 0.3035
953.4 | 0.30237
953.6 | 0.30124
953.8 | 0.30015
954 | 0.29895
954.2 | 0.29781
954.4 | 0.2966
954.6 | 0.29543
954.8 | 0.29418
955 | 0.29293
955.2 | 0.29177
955.4 | 0.29058
955.6 | 0.28928
955.8 | 0.28785
956 | 0.28632
956.2 | 0.28504
956.4 | 0.28364
956.6 | 0.28216
956.8 | 0.28085
957 | 0.27937
957.2 | 0.27791
957.4 | 0.27629
957.6 | 0.27461
957.8 | 0.27301
958 | 0.27148
958.2 | 0.27013
958.4 | 0.26855
958.6 | 0.26693
958.8 | 0.26525
959 | 0.26351
959.2 | 0.26188
959.4 | 0.26025
959.6 | 0.25862
959.8 | 0.25707
960 | 0.25531
960.2 | 0.25366
960.4 | 0.25186
960.6 | 0.25008
960.8 | 0.24828
961 | 0.24663
961.2 | 0.2449
961.4 | 0.24309
961.6 | 0.24125
961.8 | 0.2394
962 | 0.23757
962.2 | 0.23585
962.4 | 0.23398
962.6 | 0.23228
962.8 | 0.23052
963 | 0.22893
963.2 | 0.22721
963.4 | 0.22544
963.6 | 0.2237
963.8 | 0.22195
964 | 0.22039
964.2 | 0.21856
964.4 | 0.2168
964.6 | 0.21496
964.8 | 0.21297
965 | 0.2111
965.2 | 0.20916
965.4 | 0.20726
965.6 | 0.20549
965.8 | 0.2037
966 | 0.20185
966.2 | 0.19988
966.4 | 0.19802
966.6 | 0.19605
966.8 | 0.19433
967 | 0.1927
967.2 | 0.19087
967.4 | 0.18917
967.6 | 0.18752
967.8 | 0.18579
968 | 0.18405
968.2 | 0.18234
968.4 | 0.18061
968.6 | 0.17895
968.8 | 0.17737
969 | 0.17564
969.2 | 0.17395
969.4 | 0.17236
969.6 | 0.1706
969.8 | 0.16876
970 | 0.16705
970.2 | 0.16544
970.4 | 0.16378
970.6 | 0.16231
970.8 | 0.16076
971 | 0.15924
971.2 | 0.15772
971.4 | 0.15597
971.6 | 0.15439
971.8 | 0.15292
972 | 0.1516
972.2 | 0.15013
972.4 | 0.14857
972.6 | 0.1471
972.8 | 0.14568
973 | 0.14409
973.2 | 0.14243
973.4 | 0.14097
973.6 | 0.13964
973.8 | 0.13824
974 | 0.13665
974.2 | 0.13508
974.4 | 0.13358
974.6 | 0.13218
974.8 | 0.13087
975 | 0.12958
975.2 | 0.12824
975.4 | 0.12712
975.6 | 0.12577
975.8 | 0.12437
976 | 0.12306
976.2 | 0.12186
976.4 | 0.12062
976.6 | 0.11935
976.8 | 0.11805
977 | 0.1168
977.2 | 0.1155
977.4 | 0.11422
977.6 | 0.11287
977.8 | 0.11172
978 | 0.11056
978.2 | 0.10925
978.4 | 0.10817
978.6 | 0.10693
978.8 | 0.10596
979 | 0.10474
979.2 | 0.10347
979.4 | 0.10229
979.6 | 0.10131
979.8 | 0.10021
980 | 0.098954
980.2 | 0.097932
980.4 | 0.096967
980.6 | 0.095832
980.8 | 0.094741
981 | 0.093609
981.2 | 0.092708
981.4 | 0.09151
981.6 | 0.090343
981.8 | 0.089273
982 | 0.088282
982.2 | 0.087212
982.4 | 0.086241
982.6 | 0.085322
982.8 | 0.08435
983 | 0.083456
983.2 | 0.082432
983.4 | 0.081393
983.6 | 0.080386
983.8 | 0.079411
984 | 0.078489
984.2 | 0.077539
984.4 | 0.076805
984.6 | 0.075838
984.8 | 0.074729
985 | 0.073784
985.2 | 0.072717
985.4 | 0.071817
985.6 | 0.071007
985.8 | 0.070372
986 | 0.069593
986.2 | 0.068657
986.4 | 0.067601
986.6 | 0.066699
986.8 | 0.065779
987 | 0.065113
987.2 | 0.06437
987.4 | 0.063765
987.6 | 0.062956
987.8 | 0.062105
988 | 0.061359
988.2 | 0.060588
988.4 | 0.059806
988.6 | 0.059333
988.8 | 0.058529
989 | 0.057921
989.2 | 0.05719
989.4 | 0.056507
989.6 | 0.055871
989.8 | 0.055308
990 | 0.054716
990.2 | 0.054138
990.4 | 0.053512
990.6 | 0.053029
990.8 | 0.052445
991 | 0.052009
991.2 | 0.05138
991.4 | 0.050791
991.6 | 0.050122
991.8 | 0.049555
992 | 0.048901
992.2 | 0.04834
992.4 | 0.04767
992.6 | 0.047168
992.8 | 0.046661
993 | 0.046077
993.2 | 0.045573
993.4 | 0.045102
993.6 | 0.044703
993.8 | 0.044398
994 | 0.043914
994.2 | 0.043486
994.4 | 0.043097
994.6 | 0.04266
994.8 | 0.042244
995 | 0.041825
995.2 | 0.041446
995.4 | 0.041011
995.6 | 0.040573
995.8 | 0.04013
996 | 0.03957
996.2 | 0.038954
996.4 | 0.03844
996.6 | 0.037909
996.8 | 0.037624
997 | 0.037199
997.2 | 0.036786
997.4 | 0.036404
997.6 | 0.035952
997.8 | 0.035524
998 | 0.035057
998.2 | 0.034656
998.4 | 0.034362
998.6 | 0.03413
998.8 | 0.033742
999 | 0.033381
999.2 | 0.032971
999.4 | 0.032643
999.6 | 0.032288
999.8 | 0.031903
1000 | 0.03165
1000.2 | 0.031357
1000.4 | 0.030976
1000.6 | 0.030697
1000.8 | 0.030257
1001 | 0.02994
1001.2 | 0.02966
1001.4 | 0.029384
1001.6 | 0.028873
1001.8 | 0.028447
1002 | 0.028185
1002.2 | 0.027942
1002.4 | 0.027542
1002.6 | 0.02732
1002.8 | 0.027053
1003 | 0.026829
1003.2 | 0.026631
1003.4 | 0.026257
1003.6 | 0.025963
1003.8 | 0.025886
1004 | 0.025642
1004.2 | 0.025328
1004.4 | 0.024928
1004.6 | 0.024744
1004.8 | 0.024495
1005 | 0.024302
1005.2 | 0.024031
1005.4 | 0.023706
1005.6 | 0.023413
1005.8 | 0.023217
1006 | 0.022815
1006.2 | 0.022656
1006.4 | 0.022398
1006.6 | 0.022192
1006.8 | 0.022026
1007 | 0.021869
1007.2 | 0.021542
1007.4 | 0.021277
1007.6 | 0.021151
1007.8 | 0.020991
1008 | 0.020603
1008.2 | 0.020486
1008.4 | 0.020178
1008.6 | 0.020133
1008.8 | 0.020005
1009 | 0.019775
1009.2 | 0.019314
1009.4 | 0.019147
1009.6 | 0.019003
1009.8 | 0.018783
1010 | 0.018576
1010.2 | 0.018546
1010.4 | 0.018263
1010.6 | 0.018058
1010.8 | 0.017783
1011 | 0.017539
1011.2 | 0.017312
1011.4 | 0.017195
1011.6 | 0.017149
1011.8 | 0.016903
1012 | 0.01671
1012.2 | 0.01669
1012.4 | 0.01654
1012.6 | 0.016459
1012.8 | 0.016317
1013 | 0.016058
1013.2 | 0.015876
1013.4 | 0.015775
1013.6 | 0.015771
1013.8 | 0.015727
1014 | 0.015657
1014.2 | 0.015453
1014.4 | 0.015114
1014.6 | 0.014864
1014.8 | 0.014795
1015 | 0.014723
1015.2 | 0.014612
1015.4 | 0.014507
1015.6 | 0.014326
1015.8 | 0.013991
1016 | 0.013693
1016.2 | 0.013454
1016.4 | 0.013369
1016.6 | 0.013329
1016.8 | 0.013129
1017 | 0.012812
1017.2 | 0.012612
1017.4 | 0.012587
1017.6 | 0.012602
1017.8 | 0.012473
1018 | 0.012492
1018.2 | 0.01227
1018.4 | 0.012322
1018.6 | 0.01228
1018.8 | 0.012127
1019 | 0.011998
1019.2 | 0.012082
1019.4 | 0.012052
1019.6 | 0.011999
1019.8 | 0.01175
1020 | 0.011653
1020.2 | 0.011526
1020.4 | 0.011601
1020.6 | 0.01147
1020.8 | 0.011247
1021 | 0.011183
1021.2 | 0.011104
1021.4 | 0.010993
1021.6 | 0.010903
1021.8 | 0.010691
1022 | 0.01065
1022.2 | 0.010762
1022.4 | 0.010703
1022.6 | 0.010472
1022.8 | 0.010273
1023 | 0.010369
1023.2 | 0.0102
1023.4 | 0.010327
1023.6 | 0.010147
1023.8 | 0.010015
1024 | 0.0099212
1024.2 | 0.0097548
1024.4 | 0.0094562
1024.6 | 0.0093125
1024.8 | 0.0090753
1025 | 0.0089646